AUSSCHREIBUNGSTEXT

LAHNSTEIN  II  150

Vorbemerkung:

Wird der „Lahnstein“ als Stützmauer verwendet, gelten die örtlichen Bauvorschriften für Stützwände.

Insbesondere ist ein Standsicherheitsnachweis gemäß den gültigen DIN-Vorschriften erforderlich, wenn die Wandhöhe größer als 1,25 m ist.

Pos. 1

Streifenfundament aus Beton C 12/15 gemäß Statik in den Abmessungen

b = _______,  h = ______ cm erstellen.

………. lfdm            .............. €/lfdm		 	.................. €

Pos. 2

BWE „Lahnstein“-Mauersteine, Farbe .............. liefern und fachgerecht Lage für Lage, unter Berücksichtigung der Wandhöhe entsprechend abgetreppt, versetzen. Die Steine mit Mittelbettmörtel für Außenbereiche untereinander verkleben und fluchtgerecht mit der Richtschnur einrichten.

………. m²               .............. €/m²		 	.................. €

Steindicke:	ca. 150 mm

Steinmaße:	342x240x150 mm

289x240x150 mm

240x240x150 mm

191x240x150 mm

Farbe:	Steingrau, Ginster

- farbige Steine durchgefärbt -

Lieferwerk:	Basalt- und Betonwerk Eltersberg

GmbH & Co. KG

35418 Buseck / OT Alten-Buseck

Telefon 0 64 08 / 5 07 – 0

Telefax 0 64 08 / 5 07 50

www.eltersberg.de

- technische Änderungen vorbehalten -